Wykaz ilości przewodów wentylacyjnych w zasobach Żyrardowskiego T.B.S. Sp. z o.o.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p | Adres nieruchomości | Ilość przewodówwentylacyjnych w szt. |  Uwagi |
| 1. | 11-go Listopada 48 | 83 |  w tym biuro 5 szt.  |
| 2. | Parkowa 1 | 80 |  |
| 3. | Parkowa 2 | 80 |  |
| 4. | Parkowa 3 | 40 |  |
| 5.  | Fieldorfa – Nila 30 | 192 |  |
| 6. | Kilińskiego 1 E **- 3 BLOKI** | **252** |  |
| 7. | Kilińskiego 3 C | **84** |  |
| 8. | Kilińskiego 3 D | 72 |  |
| 9. | Kilińskiego 3 E | 72 |  |
| 10 | Parkingowa 5  | 120 |  |
| 11. | Park8ingowa 7  | 162 |  |
| 12. | Ossowskiego 29 | 80 |  |
| 13. | 1-go Maja 60 | 18 | biuro – lok.użytkow. |
|  |  |  |  |
|  | **OGÓŁEM** | **1191** |  |